ПАМЯТКА

об обеспечении пожарной безопасности учреждения

летнего отдыха детей

Руководителям объектов необходимо помнить, что ответственность за противопожарное состояние возлагается персонально на них.

Они обязаны:

- изучить со всеми воспитателями, медицинским и обслуживающим персоналом правила пожарной безопасности;

- проводить не реже одного раза в месяц беседы на темы предупреждения пожаров;

- разработать заблаговременно, до прибытия детей, план эвакуации с четким распределением между обслуживающим персоналом обязанностей в случае возникновения пожара. Согласовать этот план с местным органом Госпожнадзора. Периодически отрабатывать его со всем обслуживающим персоналом;

- перед проведением массовых мероприятий организовать дежурство обслуживающего персонала в ночное время по соответствующему графику, периодически проверять знание дежурными своих обязанностей, обеспечить ночных дежурных ручными электрическими фонарями;

- следить за состоянием путей эвакуации, не допускать их загромождения и не закрывать двери запасных и основных выходов на труднооткрываемые запоры;

- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий, вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов и т.п.;

- не допускать хранения пиротехнических изделий, запасов керосина, бензина и других огнеопасных веществ и материалов в зданиях, занимаемых детьми;

- следить за состоянием электропроводки, правильностью эксплуатации печей, не допускать использования неисправных печей и электронагревательных приборов;

- обеспечить все помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи. Содержать их в состоянии постоянной готовности к действию. Следить, чтобы доступны к местам, где находятся средства пожаротушения, были всегда свободными.

Начальнику лагеря предоставляется право возлагать ответственность за противопожарное состояние отдельных зданий и помещений на воспитателя, заведующего изолятором, клубом, мастерской детского творчества, столовой, складом и т.п.

Назначение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности этих зданий и помещений оформляется приказом или распоряжением по учреждению. Таблички с указанием названия помещения, фамилии и должности ответственного лица вывешивается у входа в здание или помещение.

В обязанности ответственных за пожарную безопасность входит:

- знать и строго выполнять установленные для помещения правила противопожарного режима и осуществлять наблюдение за их выполнением всеми работниками детского учреждения;

- хорошо знать степень пожарной опасности веществ и материалов, хранящихся на складе, находящихся в мастерской, а также применяемых различных электрических, газовых и других видов приборов и аппаратов;

- изучить назначение каждого вида противопожарного оборудования, уметь с ним обращаться и обучать всех лиц из обслуживающего персонала правилам применения первичных средств пожаротушения на случай возникновения пожара.

При возникновении пожара необходимо:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины;

- приступить к эвакуации детей из помещений и в первую очередь детей младшего возраста. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а затем из помещений, которым угрожает опасность распространения огня;

- направить эвакуированных  детей в безопасное место (здание);

- одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;

- для встречи вызванных пожарных или дружины  необходимо выделить  лицо из персонала учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей части (дружины) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» муниципального образования Гулькевичский район

г. Гулькевичи ул. Тимирязева, 4 т. 5-54-94