Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

на территории Скобелевского сельского поселения

Гулькевичского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | объекты, подлежащие проверке | наименование организации | сроки проведения проверки | документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| 1. Потребители тепловой энергии | | | | |
| 1 | МБОУ СОШ № 19,  ул. Школьная, 28 | Гулькевичский РОНО | не позднее 1 сентября 2025 г. | 1.Обследование герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций.  2. Проверка дымоходов и вентиляционных каналов.  3.Техническое обслуживание сигнализатора загазованности. |
| 2 | МКУК ЦКД Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района,  ул. Октябрьская, 57 | Администрация Скобелевского сельского поселения | не позднее 1 сентября 2025 г. |

Ведущий специалист администрации

Скобелевского сельского поселения

Гулькевичского района Е.Н. Набоко