Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района

В 2025 году производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории поселения отобрано 219 проб питьевой воды. В том числе 109 проб на водозаборных сооружениях и 110 проб в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.

Промыто в 2025 году 5,28 км водопроводной сети.

Согласно графику, чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории сельского поселения проводилась с 28.08 по 02.09.